# ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

Designação do contrato: FORNECIMENTO DE POINT OF CARE PARA HBA1C E REAGENTES

Referência de publicação: ACAP/AFFIDATO/06

As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.

As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.

A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).

- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).

- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, de modo a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores de efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

FORNECIMENTO DE POINT OF CARE PARA HBA1C E REAGENTES

| 1. N° do item | 2. Especificações exigidas | 3. Especificações propostas | 4. Notas, observações, referências a documentação | 5. Observações da comissão de avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POINT OF CARE PARA HBA1C QUANTIDADE TOTAL: 5 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: Moamba: 1 Sabie: 1 Matola: 1 Sao Damaso: 1 Beira-Manga Nhaconjo: 1 Auto analisador de HbA1c (e outros testes) – Point of Care com certificação Testes de sangue total, plasma ou urina; Sem calibração do operador; Possibilidade de transferência dos resultados de testes para o sistema de informação; Display LCD Impressora e estabilizador de corrente incluidos Inclui instalação, treinamento e garantia de 12 meses |  |  |  |
| 2. | Test de HBA1C para POC QUANTIDADE TOTAL: 3500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: Moamba: 600 Sabie: 600 Matola: 600 Sao Damaso: 600 Beira-Manga: 600 Test de HbA1c para Auto analisador de HbA1c Compatíveis com os POC (ITEM 1) Com validade do test de minimo 12 meses |  |  |  |
| 3. | cartuchos de controle diário QUANTIDADE TOTAL: 800 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: Moamba: 160 Sabie: 160 Matola: 160 Sao Damaso: 160 Beira-Manga: 160 cartuchos de controle diário compatíveis para POC HbA1c (Item 1) |  |  |  |
| 4. | cartuchos para controle periódico de longo prazo QUANTIDADE TOTAL: quantidade necessária por 8 meses para 5 centros QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: Moamba: * Sabie: * Matola:* Sao Damaso: * Beira-Manga:* * de acordo com o modelo da máquina proposto pelo fornecedor (item 1) cartuchos para controle periódico de qualidade de longo prazo (mensal, semanal ou outros) por 8 meses compatíveis para POC HbA1c (Item 1) |  |  |  |